Администрация Троицкого сельского поселения

ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021г. № 32

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2022-2028 год.

Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции объектов централизованных систем водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022-2028 год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и  разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области (троицкоепоселение.рф

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                С.В. Сердюк

Приложение к

Постановлением администрации

Троицкого сельского поселения

Омского муниципального района

от 18.03.2021г. №32

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ООО «УК «АСО-СЕРВИС» в сфере водоотведения на 2022-2028 годы

1. Основание для разработки инвестиционной программы по водоотведению:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели разработки инвестиционной программы по водоотведению:

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения.

3. Задачи инвестиционной программы:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции, модернизации инженерных систем водоотведения;

- повышение качества и надежности в работе систем водоотведения существующих потребителей;

- осуществить реконструкцию существующих самотечных сетей канализации диаметром 100мм (чугун) по ул. Дорстрой 8А с заменой на диаметр 110мм (полиэтилен) (750 метров);

- осуществить реконструкцию существующих самотечных сетей канализации диаметром 100мм (чугун) по по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А с заменой на диаметр 110мм (полиэтилен) (750 метров);

- осуществить реконструкцию существующих КНС2, КНС5, КНС7 с заменой устаревшего насосного оборудования производительностью до 100 м3/ч – 3 шт.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системs водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 7,96 | 7,96 | 7,39 | 6,82 | 4,55 | 3,98 | 3,41 | 2,84 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/м3 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей L=350 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Дорстрой, 8А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей L=400 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Дорстрой, 8А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей L=416 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, от КНС №1 ул.Ленина, 1Б до КНС №2, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей L=400 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 5 | Реконструкция канализационных сетей L=380 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 6 | Реконструкция канализационных сетей L=400 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей L=400 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 8 | Реконструкция канализационных сетей L=420 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 9 | Реконструкция канализационных сетей L=330 м (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, по ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Горная, 4А | диаметр | мм | 100 | 110 |
| 10 | Реконструкция КНС №2 (замена центробежного насоса с электродвигателем СД160-45 на центробежного насоса с электродвигателем СМ150-125-315-4 | Выработан ресурс, улучшение технических характеристик КНС и экономия ресурсов | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, КНС №2 ул.Горная, 4А | мощность | КВт | 32 | 29 |
| 11 | Реконструкция КНС №5 (замена центробежного насоса с электродвигателем СД160-45 на центробежного насоса с электродвигателем СМ150-125-315-5 | Выработан ресурс, улучшение технических характеристик КНС и экономия ресурсов | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, КНС №5 ул.Дорстрой 8А | мощность | КВт | 64 | 58 |
| 12 | Реконструкция КНС №7 (замена центробежного насоса с электродвигателем СД160-45 на центробежного насоса с электродвигателем СМ150-125-315-6 | Выработан ресурс, улучшение технических характеристик КНС и экономия ресурсов | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое, КНС №7 ул.Октябрьская | мощность | КВт | 32 | 29 |

6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

- Предусмотреть ограждение насосных станций КНС по периметру (санитарная зона).

- замена аварийных участков сетей приведенных ранее.

7. Рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

8. Предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы